{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[8,1,8,5]]}
["中国科学院广州生物医药与健康研究院                                                           谱系研发楼4楼及8楼加装窗帘项目工程量清单"]
["工程名称:谱系研发楼4楼及8楼加装窗帘项目                     （单位：元，报价均含税）"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价","合价","备注"]
[]
[1,"卷帘","1.遮光率：70%遮光。\n2.遮光面料：三层PVC,一层玻纤；3.防水，耐用，易清洁保养；面料4.防火阻燃，阻燃等级达B1级\n5.工艺：双面色胶\n6.重量：310g/㎡±5%\n7.配件：铝合金导轨　","平方米","70.7",null,null,"含五金配件"]
[2,"卷帘","1.遮光率：100%遮光。\n2.遮光面料：三层PVC,一层玻纤；3.防水，耐用，易清洁保养；面料4.防火阻燃，阻燃等级达B1级\n5.工艺：双面色胶\n6.重量：310g/㎡±5%\n7.配件：铝合金导轨　","平方米","501.6",null,null,"含五金配件"]
[3,"其它杂费","包括吊装、现场恢复等费用","项",1]
[4,"人工费","人工费是指完成本维修项目的人员费","项",1,null,null,"报价时注明工时"]
[5,"合计"]